## Lab2piano
Laboratorio MO-51-02-60, Laboratorio MO-51-02-62,
Tipo d’apparecchiatura | Casa costruttrice | Modello | Serie o matr. | n. inv. | Marcat. CE? | Anno di acquisto | Note
Stufa | ISCO | STE90 L7B |  | 6314 | Si | 1999
Stufa | ISCO | STE90 L7B | 22634 | 6315 | Si | Si | 1999
Evaporatore rotante | Laborota 4000 | Heidolph |  | 107110 | Si
Evaporatore rotante | Buchi | R-114 |  | 1536 | Si
Evaporatore rotante | Buchi | R-114 |  | 6137 | Si
Evaporatore rotante | Büchi | R 110 |  | 496 | Si | Si | Con schermo
Evaporatore rotante | Büchi | R 110 |  | 495//5328 | Si | Si | Con schermo
Evaporatore rotante | Büchi | R 111 |  | 1058 | Si | Si | Con schermo
Evaporatore rotante | Büchi | R 114 |  | 1536 | Si | Si | Con schermo
Pompa da vuoto | Vacubrand | MZ2C |  | 10725 | Si
Pompa da vuoto | Vacubrand | MZ2C |  | 1216 | Si
Pompa da vuoto | Vacubrand | MD 1C |  | 108171 | Si
Pompa da vuoto | Vacubrand | MD 1C |  | 108173 | Si
Pompa da vuoto | Agilent |  |  | 107672 | Si |  | -1
Pompa a membrana | Vacuubrand | MZ 2C | 8579 | 1552 | Si | Si | Con chiave Rev. 09/02
Pompa a membrana | Vacuubrand | MZ 2C | 27521110-275076 | 107246 | Si | Si | 2005
Pompa a membrana | Vacuubrand | MZ 2C | 27394212-273944 | 1551 | Si | Si | 2005
Bilancia analitica (elettronica) | Sartorius | R200D | 37090040 | 964 | Si | Si | Rev. 17/03/04
Bilancia | Kern | KB 1000-2 |  | 107728
Bilancia
Bilancia tecnica | Mettler | PE 600 |  | 5823 | Si | Si
Apparecchio per il punto di fusione | Electrothermal Eng. | 9100 |  | 0363/977 | Si | Si
Apparecchio per il punto di fusione | SANYO |  |  |  | Si | Si
Apparecchio per punto di fusione | GALLENKAMP |  |  |  | Si
Lampada Kamag |  |  |  | 5340 | No | Si
Laboratorio MO-51-02-60, Laboratorio MO-51-02-62,
Tipo d’apparecchiatura | Casa costruttrice | Modello | Serie o matr. | n. inv. | Marcat. CE? | Anno di acquisto | Note
Agitatori-Riscaldatori | Cenco Instrum. |  | 11 | 5243 | Si |  | (2)
| Cecchinato |  |  | 5305
5303
Agitatori | VELP |  | 4 |  | Si |  | (2)
Piastre riscaldanti | VELP | ARE | 10 |  | Si | 2004 | (2)
Mantelli riscaldanti | FALC | MQ 500 | 1 |  | Si | 2004 | (2)
Mantelli riscaldanti | SICAL | MA1 | 6 | 1028 | Si |  | (2)
|  | 500 mL |  | 1027
Mantelli riscaldanti | SICAL | MA1 | 5 | 1024 | Si |  | (2)
|  | 250 mL |  | 1025
1022
1018
Mantelli riscaldanti | SICAL |  | 1 |  | Si |  | Poco utilizzato e in buono stato
2000 mL
Mantelli riscaldanti | FALC | MQ | 8 | 107050 | Si |  | (2)
|  |  |  | 107047 | Si
|  |  |  | 107042 | Si
|  |  |  | 107051 | Si
|  |  |  | 107048 | Si
Mantelli riscaldanti |  |  |  | 6490 | Si
Tavolini elevatori | Acciaio | 13x10 | 6 |  |  |  | (2)
| Acciaio | 20x20 | 14
| Alluminio | 13x10 | 1
| Alluminio | 20x20 | 2
| Verniciati | 20x20 | 4
Tipo d’apparecchiatura | Casa costruttrice | Modello | Serie o matr. | n. inv. | Marcat. CE? | Anno di acquisto | Note
Agitatori-Riscaldatori | VELP | ARE | 11 | 107925 | Si
|  |  |  | 107919 | Si
|  |  |  | 107918 | Si
|  |  |  | 107920 | Si
|  |  |  | 107085 | Si
|  |  |  | 107074 | Si
|  |  |  | 107076 | Si
|  |  |  | 107922 | Si
|  |  |  | 107927 | Si
|  |  |  | 107926 | Si
|  |  |  | 107075 | Si
Agitatori-Riscaldatori | VELP | ARE | 7 | 107923 | Si |  | (2)
|  |  |  | 107081 | Si |  | Negli armadietti di Roncaglia
|  |  |  | 107077 | Si
Piastre riscaldanti |  |  | 2 | 5304 | Si |  | Negli armadietti di Roncaglia
|  |  |  | 5093 | Si
Agitatori-Riscaldatori | VELP | ARE | 6 | 107078 | Si |  | (2)
|  |  |  | 107079 | Si
|  |  |  | 107082 | Si
|  |  |  | 107083 | Si
|  |  |  | 107084 | Si
(1) Pompa appartenente al GC-MS presente al LADAC (n. inventario 107672): non è più utilizzabile per tale strumento perché non raggiunge più un vuoto sufficientemente spinto, ma va bene per il laboratorio studenti (2) Non hanno numero di inventario perché di importo d’acquisto inferiore al minimo inventariabile.La strumentazione spesso viene spostata tra i 2 laboratori studenti

## MO-51-03-42
MO-51-03-042
Attrezzatura | Marca | Modello | Numero Inventario
frigo alimenti | Rex duetto | 200 | 1947
Analisi elementare | Termo fisher | flash 2000
Dicroismo | Jasco | J810 | 107683
DSC-TGA | Setaram | Labsys | 107149
Forno muffola | Jefran | 001 | 107044
GC-MS | Agilet | 5973-6890N | 107684
purge&trap |  |  | 107683
Mineralizzatore | CEM | 2000
Pressa x pastigliatrice | Perkin Elmer |  | 6673
Reometro | Anton Paar | Fisica MCR 101 | 107788
Spettrofluorimetro | Jasco | FP 6200 | 107894
Spettrofotometro FTIR | Jasco | FTIR-4700
Spettrofotometro UV-Vis_NIR | Jasco | V570 | 107681
Stufa | ISCO |  | 6308
Tavolo antivibrante | Ferraro
Tavolo x bilancia | Gibertini
Bilancia analitica 5 cifre | Gibertini | E50S | 6074
Bialncia analitica 6 cifre | Mattler Toledo | AT 21 | 6085

## ICP-AAS
MO-51-00-09, MO-51-00-10
Attrezzatura | Marca | Modello | Numero Inventario
ICP | Perkin Elmer | Optima 4000 | 107148
Fornetto di grafite | Perkin Elmer | SIMAA 6000 | (CESTR 16F4) 577
Assorbimento Atomico | Perkin Elmer | Aanalyst 100
Assorbimento Atomico | Perkin Elmer | 3030 | 1370
Assorbimento Atomico | Perkin Elmer | SIMAA 6000
Assorbimento Atomico | Varian | SPECTRA 220FS | 17046